## Vorbemerkung
Dokumenteninformation
Vorbemerkung | Dieses Dokument enthält die Dokumente "BS5-A2_Datenübergabe" sowie "BS5-A2_Datenübergabe Beispiel". Bitte füllen Sie zu Ihrem Projekt die Liste "BS5-A2_Dokumentation eingebauter Zähler" aus und senden Sie diese an:
gwm.energiemanagement@stadt.mainz.de
Version ¦ Datum | 01 ¦ 01.06.2025
Vertraulichkeitsstufe | Öffentlich
Dokumentenverantwortlicher redaktionelle Koordination | Amt 80 - Abteilung 80.04 Gebäude - Contracting
Dokumentenverantwortlicher Inhalt | Amt 69 - GWM
Genehmigt durch | GWM am 01.06.2025
Dateiname | BS5-A2_Dokumentation eingebauter Zähler
Aktualisierungsintervall | Jährlich, nach Bedarf
Versionenhistorie
BS5-A2_Datenübergabe | Version 01 ¦ 01.06.2025

## BS5-A2_Datenübergabe
Meßpunkt | Meßpunkttyp | Meßposition | Bezeichnung des Meßpunktes | Merkmalname | Wirtschaftseinheit | Gebäude | Bezeichnung des Technischen Platzes | DE-Nr./Text | AKS Nummer | Codegruppe | Anzahl Zeilen | Technischer Platz | Zählerstand | Einheit | Datum | Messwert letzte Messung | Zählerstand alt | Versorger | Anlagennummer | Kundennummer | Baujahr | SAP Vertragsnummer | Eichungsdatum | Zählernummer alt | Bemessungsart | Größe | Tankfassungsvermögen | Tankverbrauchszähler
Informationen zum Dokument:
Ockerfarbene Spalten füllen sich selbst, nach Import oder Einpflegen in die Datenbank. Bzw. diese Daten sind nach Anmeldung auf die Rahmenverträge bei Bedarf nachzupflegen.
Meßposition entspricht der Zählernummer
Merkmalname entspricht dem Medium

## Bsp.
Auszufüllendes Dokument unter: |  |  | BS5-A2_Datenübergabe_202408.XLSX | bzw. |  |  | BS5-A2_Datenübergabe'!A1 | [5 empty] | 3
Meßpunkt | Meß-punkt-typ | Meßposition | Bezeichnung des Meßpunktes | Merkmalname | Wirtschaftseinheit | Gebäude | Bezeichnung des Technischen Platzes | DE-Nr./Text | AKS Nummer | Codegruppe | Anzahl Zeilen | Technischer Platz | Zählerstand | Einheit | Datum | Messwert letzte Messung | Zählerstand alt | Versorger | Anlagennummer | Kundennummer | Baujahr | SAP Vertragsnummer | Eichungsdatum | Zählernummer alt | Bemessungsart | Größe | Tankfassungsvermögen | Tankverbrauchszähler
| A | 715648 | Ges. Versor. Zita. (Mengenumw. 4472910) | ERDGAS_M3 | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.413.01.10.000.000.P037.02 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 1299011 | m3 | 2023-12-19
| Z | 41133571 | Nachspeis. Hzg.+Hebeanlage+Ausgußbecken | WASSER_M3 | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.412.01.10.110.000.P003.01 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 22 | m3 | 2023-12-19 | [11 empty] | NACHSPEIS. HZG.+HEBEANLAGE+AUS
| Z | 4004333 | MSR-Schrank R01-008 Hzgkeller | STROM_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.00.443.01.10.000.000.P009.08 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 113350 | kWh | 2023-12-19
| Z | 41072958 | BHKW - Gasunterzähler (in Heizzentrale) | ERDGAS_M3 | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.413.01.10.000.000.P037.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 28606 | m3 | 2023-12-19
| A | 1EBZ0100618674 | BHKW-Ges.Erzeugung 2.8.0 (HV-Hzg.zenral) | STROM_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.413.01.10.000.000.P037.01 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 80418 | kWh | 2023-12-19
| Z | 335406-M19 | Außenbel. Geb.A, Durchfahrt + 2 Laternen | STROM_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.00.443.01.10.000.000.P009.10 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 4493 | kWh | 2023-12-19
| Z | 6SEN5111255049 | WMZ - Gebäude A Lüftung | WAERME_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.422.01.00.000.480.B010.05 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 438500 | kWh | 2023-12-19
| Z | 6SEN5105055316 | WMZ - Gebäude A | WAERME_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.422.05.00.000.480.B010.09 |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 286540 | kWh | 2023-12-19
| Z | DISPLAY BHKW | BHKW Betriebsstunden Display | BETRIEB_STD | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.Z1.443.01.10.000.182.P009.09.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 16442 |  | 2023-12-19
| Z | DISPLAY BHKW | BHKW Wärmeerzeug. Dachs Display | WAERME_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.Z1.443.01.10.000.182.P009.09.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 207034 | kWh | 2023-12-19
| Z | DISPLAY BHKW | BHKW Stromzähler Erzeug. Dachs Display | KWK_KWH | 1500 | 20 | Zitadelle Gebäude A |  | 1500.20.01.413.01.10.000.000.P037.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE20 | 81969 |  | 2023-12-19
| Z | 1NZR0516013837 | Contai. Bastion Alarm (EG - R.018, HVT) | STROM_KWH | 1500 | 21 | Zitadelle Gebäude B |  | 1500.21.01.443.01.10.000.000.P009.03.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE21 | 178 | kWh | 2023-11-13
| Z | 155030205 | 1-KG, CT100 Gebäudevers. (KG-UV KG1) | STROM_KWH | 1500 | 21 | Zitadelle Gebäude B |  | 1500.21.00.443.01.10.000.000.P009.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE21 | 139400 | kWh | 2023-11-13
| Z | 8ITR0000010883 | Gebäudezähler hinter Archiv | WASSER_M3 | 1500 | 21 | Zitadelle Gebäude B |  | 1500.21.01.412.01.10.110.000.P003.01 |  | 1 | 6900-1500-GE21 | 2061 | m3 | 2023-11-13 | [5 empty] | 2017-06-08
| Z | 155030205 | 1-EG, CT250 (EG-R.018, HVT) Display MWh | STROM_KWH | 1500 | 21 | Zitadelle Gebäude B |  | 1500.21.01.443.01.10.000.000.P009.04.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE21 | 1077290 | kWh | 2023-11-13
| Z | 6SEN5111255047 | WMZ - Gebäude B (in Heizzentrale Bau A) | WAERME_KWH | 1500 | 21 | Zitadelle Gebäude B |  | 1500.21.01.422.04.00.000.480.B010.08 |  | 1 | 6900-1500-GE21 | 376250 | kWh | 2023-11-13
| Z | 55647463 | Fx30 DG linkerFlur v.außen gesehen Klima | STROM_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.443.01.10.000.000.P009.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 6630 | kWh | 2023-11-13
| Z | 97WEK29714 | UG Reingold Gebäudevers. Wasser | WASSER_M3 | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.412.01.19.000.000.P003.01 |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 20652 | m3 | 2023-11-13
| Z | 97AB052998 | WC&Dusche Musik | WASSER_M3 | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.412.01.19.000.000.P003.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 905 | m3 | 2023-11-13
| Z | 7E.56.8.400.0030 | UG Anschlussr.Fahrradkeller Gebäudeverso | STROM_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.443.01.10.000.000.P009.03.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 5721 | kWh | 2023-11-13
| B | 60691444 | 1.8.1 HT UG Anschlussra F-radke, 7CA5462 | STROM_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.443.01.10.000.000.P009.02.HT |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 2 | kWh | 2023-11-13
| C | 60691444 | 1.8.2 NT UG Anschlussra F-radke, 7CA5462 | STROM_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.443.01.10.000.000.P009.02.NT |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 407 | kWh | 2023-11-13
| Z | 312867 | Strom - Verteiler Raum Rheingold | STROM_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.443.01.10.000.000.P009.04.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 17442 | kWh | 2023-11-13
| Z | 6SEN5111255044 | WMZ - Gebäude C (in Heizzentrale Bau A) | WAERME_KWH | 1500 | 22 | Zitadelle Gebäude C |  | 1500.22.01.422.03.00.000.480.B010.07 |  | 1 | 6900-1500-GE22 | 907770 | kWh | 2023-11-13
| A | 1ELS0004264598 | 1.8.0 Cafetria_Citadelle Geb. D | STROM_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.443.01.10.000.000.P009.01 |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 113359 | kWh | 2023-12-19 | [7 empty] | 2021-03-09
| Z | 22146091 | Hzg-regis RLT Kantine | WAERME_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.421.01.10.000.000.P022.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 887 | kWh | 2023-12-19
| Z | 22146089 | Hzg RL HM-Wohnung | WAERME_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.421.01.10.000.000.P022.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 11113 | kWh | 2023-12-19 | [7 empty] | 2018-11-11
| Z | 22146088 | Hzg RL Museum | WAERME_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.421.01.10.000.000.P022.03.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 15001 | kWh | 2023-12-19 | [7 empty] | 2018-11-11
| Z | 22145524 | Hzg RL Kantine_WC aussen | WAERME_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.421.01.10.000.000.P022.04.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 5537 | kWh | 2023-12-19
| Z | 97AB052996 | Gebäudevers. Wasser | WASSER_M3 | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.412.01.10.000.000.P003.01 |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 15625 | m3 | 2023-12-19
| Z | EBK08200061 | Kantine Beh&Aussen-WC | WASSER_M3 | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.412.01.10.000.000.P003.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 6061 | m3 | 2023-12-19
| Z | 23124889 | Stadthist. Museum | STROM_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.443.01.10.000.000.P009.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 115521 | kWh | 2023-12-19
| Z | 22030265 | UV-Treppe | STROM_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.443.01.10.000.000.P009.03.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 70668 | kWh | 2023-12-19
| Z | 12-0008086294 | Nachspeisung Heizung | WASSER_M3 | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.412.01.10.000.000.P003.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 53 | m3 | 2023-12-19
| Z | 50679109 | ehem. HM-Whg. 1.OG | STROM_KWH | 1500 | 23 | Zitadelle Gebäude D |  | 1500.23.01.443.01.10.000.000.P009.04.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE23 | 297829 | kWh | 2023-12-19
| Z | 38607178 | GWM (Z1) Raum U27, UG Richt Geb D | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 15449 | kWh | 2023-12-19
| Z | 4030521 | Dachgeschoss (Z4), R.U27, UG Richt Geb D | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 226005 | kWh | 2023-12-19
| Z | 3649833 | Vermessung 2.OG (Z5), R.U27, Richt Geb D | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.03.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 178153 | kWh | 2023-12-19
| Z | 50679328 | Festanschluss - Raum U05 | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.04.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 426296 | kWh | 2023-12-19
| Z | 3785703 | Sprinkler (Z3), Raum U27, UG Richt Geb D | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.05.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 246 | kWh | 2023-12-19
| Z | 38606952 | Bau I (Z2) R.U27,Außenanl hinter Mauer? | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.06.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 2399 | kWh | 2023-12-19
| Z | 303320-M18 | E-Auto Ladestat.; ehem.Werkst UV2,Geb E | STROM_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.433.01.10.000.000.P009.07.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 12227 | kWh | 2023-12-19
| Z | 6SEN5111255045 | WMZ - Gebäude E (in Heizzentrale Bau A) | WAERME_KWH | 1500 | 24 | Zitadelle Gebäude E |  | 1500.24.01.422.02.00.000.480.B010.06 |  | 1 | 6900-1500-GE24 | 677700 | kWh | 2023-12-19
| Z | 1631001974 | KulturKasem li Eingang unten re hinten | WASSER_M3 | 1500 | 26 | Zitadelle, Kasematten |  | 1500.26.01.412.01.10.000.000.P003.01 |  | 1 | 6900-1500-GE26 | 505 | m3 | 2023-12-19 | [5 empty] | 2016-01-01
| A | 1033228 | 1.8.0 FX50 KulturKasem Stromzähler | STROM_KWH | 1500 | 26 | Zitadelle, Kasematten |  | 1500.26.01.443.01.10.000.000.P009.02 |  | 1 | 6900-1500-GE26 | 820 | kWh | 2023-12-19 | [5 empty] | 2015-01-01
| Z | 5074041963 | Garnisonsmuseum Kasematten | WAERME_KWH | 1500 | 26 | Zitadelle, Kasematten |  | 1500.26.01.421.01.10.000.000.P022.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE26 | 93757 | kWh | 2023-12-19 | [7 empty] | 2018-11-11
| Z | 63460124 | KulturKasem Z im Bogen li in Garn.museum | WAERME_KWH | 1500 | 26 | Zitadelle, Kasematten |  | 1500.26.01.421.01.10.000.000.P022.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE26 | 148193 | kWh | 2023-12-19
| Z | 7E3684000010 | CEE-Steckdosen | STROM_KWH | 1500 | 26 | Zitadelle, Kasematten |  | 1500.26.01.443.02.10.000.000.P009.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE26 | 28430 | kWh | 2023-12-19
| Z | 697360 | Standrohr zur Rasenbewässerung Graben | WASSER_M3 | 1500 | 80 | Zitadelle, Außenanlage |  | 1500.80.00.412.01.10.000.000.P003.02.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE80 | 1221 | m3 | 2023-12-19
| Z | 697359 | Standrohr zur Rasenbewässerung | WASSER_M3 | 1500 | 80 | Zitadelle, Außenanlage |  | 1500.80.00.412.01.10.000.000.P003.01.UZ |  | 1 | 6900-1500-GE80 | 989 | m3 | 2023-12-19
| A | 1EZBZ0100616700 | Zitad.weg 9000, Baustrom f. Mauersanieru | STROM_KWH | 1500 | 80 | Zitadelle, Außenanlage |  | 1500.80.00.443.02.10.000.000.P009.01 |  | 1 | 6900-1500-GE80 | 15172 | kWh | 2023-12-19
51
Informaionen zum Dokument:
Ockerfarbene Spalten füllen sich selbst, nach Import oder Einpflegen in die Datenbank. Bzw. diese Daten sind nach Anmeldung auf die Rahmenverträge bei Bedarf nachzupflegen.
Meßposition entspricht der Zählernummer
Merkmalname entspricht dem Medium